|  |
| --- |
| 景谷傣族彝族自治县中医医院医疗设备征询清单 |
| **序号** | **设备名称** | **需求说明** | **预算单价** | **数量** | **备注** |
| 1 | 核磁共振 | 1.5T | 900 | 1 |  |
| 2 | 电子胃肠镜 | **进口**电子胃肠镜主机一台、普通检查镜1条、治疗镜1条、放大镜1条：进口电子肠镜：普通检查镜1条、治疗镜1条，配置需要：内镜专用台车1台、内镜用二氧化碳送气装置1台、内镜图文工作站1套、内镜用送水装置1台 | 370 | 1 |  |
| 3 | 高清腹腔镜 | **进口**高清光学腹腔镜2条，高清摄像主机、LED光源、3D图像处理装置、合并为一体化主机1台(可升级3D腹腔镜及荧光，具备窄带成像功能，实现早癌筛查)。高清摄像头1个(具有3个高清CMOS)，一体化4K监视器1台，高流速气腹机1台，腹腔镜专用台车1台，及配套的导光束1根，减压阀1个，消毒盒2个等） | 170 | 1 |  |
| 4 | 光纤输尿管肾镜 | 光纤输尿管肾镜1条、光纤内窥镜盒1个、导引针2根 | 20 | 1 |  |
| 5 | 耳镜，鼻窦镜，纤维喉镜摄像系统 | 用于耳鼻咽喉科患者的检查和治疗 | 25 | 1 |  |
| 6 | 床边支气管镜 | 急诊急救需求 | 15 | 1 |  |
| 7 | 智能化高端彩色多普勒超声诊断系统 | 妇产专用 | 300 | 1 |  |
| 8 | 便捷式彩色多普勒诊断仪 | 用于血管通路评估、超声引导下行球囊扩张术 | 30 | 1 |  |
| 9 | 脑电图机 | 能确诊精神分裂症、躁狂抑郁症、精神异常、癫痫、脑内的一些实质性病变：一些脑肿瘤、脑转移癌、脑内血肿等 | 50 | 1 |  |
| 10 | 心电图机 | 十二导成人 | 5 | 3 |  |
| 11 | 心电图机 | 儿童，智能化、方便操作、自动出报告，数据准确度高 | 18 | 1 |  |
| 12 | 心脏起搏/除颤仪 |  | 7.6 | 2 |  |
| 13 | 呼吸机 | 无创 | 17 | 1 |  |
| 14 | 呼吸机 | 儿童，无创 | 17 | 1 |  |
| 15 | 麻醉机 | 配一个七氟烷 | 25 | 2 |  |
| 16 | 监护仪 | 可监测呼未二氧化碳，吸入麻药浓度，有创动静脉监测，血压，呼吸，心电，指脉氧监测 | 8 | 2 |  |
| 17 | 血液动力学监测设备 |  | 45 | 1 |  |
| 18 | 新生儿抢救台 |  | 3 | 1 |  |
| 19 | 电冰毯 |  | 2.85 | 2 |  |
| 20 | 电子冰帽 |  | 3.5 | 2 |  |
| 21 | 亚低温治疗设备 |  | 5 | 1 |  |
| 22 | 胃镜检查床 | 可整床升高高或者抬高床头功能 | 8 | 1 |  |
| 23 | 电子阴道镜 |  | 8 | 1 |  |
| 24 | 消毒机 | 手术室消毒用100m³ | 5 | 2 |  |
| 25 | 无影灯 | LED型 | 13 | 2 |  |
| 44 | 裂隙灯显微镜 | 用于眼科患者的检查治疗 | 13 | 1 |  |
| 26 | 全自动生化分析流水线（设备） | 带电解质、免疫流水线通道功能、800/小时测速以上,有LIS端口。 | 165 | 1 |  |
| 27 | 全自动血细胞分析设备 | （五分类）带网织可关闭、有超敏-C检测功能，有LIS端口 | 48 | 1 |  |
| 28 | 全自动凝血分析仪 | 有LIS端口 | 26 | 1 |  |
| 29 | 微生物培养及鉴定系统 | 有LIS端口 | 15 | 1 |  |
| 30 | 全自动微生物质谱鉴定系统 | 有LIS端口 | 65 | 1 |  |
| 31 | 尿液分析仪 | 有LIS端口 | 1 | 1 |  |
| 32 | 荧光免疫分析仪 | 有LIS端口 | 2.75 | 1 |  |
| 33 | 红细胞沉降率分析仪 | 有LIS端口 | 1.9 | 1 |  |
| 34 | 糖化血红蛋白检测仪 | 有LIS端口 | 2.2 | 1 |  |
| 35 | 过敏原检测仪（生物芯片） | 致敏原检测大于或等于32项 | 10 | 1 |  |
| 36 | 中药外治设备 |  | 4.25 | 4 |  |
| 37 | 穴位探测设备 | 用于探测哪个穴位的痛点有利于针刺或按摩 | 1 | 2 |  |
| 38 | 经络检测分析设备 | 用于经络检测有便于实施辩证施术比如刮痧 | 48 | 1 |  |
| 39 | 蜡疗设备 | 用于痛风、风湿骨痛、脚手冰凉等虚寒性疾病 | 12 | 2 |  |
| 40 | 经颅磁治疗仪 | 用于治疗药物难治性抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症、创伤后应激障碍、精神分裂症、幻听、耳鸣、睡眠障碍;用于治疗癫痫病、阿尔茨海默病、帕金森氏症、肌张力障碍性疾病;还可用于治疗脑卒中、脊髓损伤、肌纤维痛、外周神经损伤、运动功能障碍、吞咽障碍、失语等疾病；也可用于孤独症谱系障碍、脑瘫、多动症、癫痫等，三叉神经痛和带状疱疹后遗神经痛。 | 50 | 1 |  |
| 41 | 悬吊运动康复系统 | 用于物理、整脊、运动训练及其他在提高神经肌肉系统功能的训练与康复中；悬吊康复训练系统适用于：慢性疲劳损伤和骨关节疾患、 偏瘫、小儿脑瘫感统和肌力训练、平衡功能训练及重建、预防性锻炼。 | 15.00 | 1 |  |
| 42 | 肢体康复训练设备（床边型下肢主被动训练器） | 发现患者残存肌力，并给予辅助力量，帮助患者完成运动；改善关节活动度，防止关节僵硬；改善血液循环、肌肉萎缩、消化、骨质疏松等问题；预防下肢水肿、褥疮、静脉血栓；促进大小便通畅；改善心肺功能，提高体能，减少并发症；改善透析患者的血液循环，增加血氧饱和度。 | 19 | 1 |  |
| 43 | 结肠透析机 | 用于结肠透析治疗 | 10 | 1 |  |